| 2022年度医疗辅助用品采购清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 | 项目内容 | 单位 | 规格 | 数量 | 技术参数及要求 |
| 1 | 病历夹 | 个 | 32cm*23cm(±0.1) | 350 | 1.规格型号：加厚A4型；2.材质：ABS原料注塑成型，夹持病历总厚度达10mm以上约100张病历；3.每个规格型号均匀10种颜色可选（含蓝色、灰色、粉色）。 |
| 2 | A型无盖大便器（一次性便盆） | 个 | 34.5cm*27.5cm（±2%） | 28000 | 1.型号规格：无盖A型，件装数量：120个；2.产品特性：由聚丙烯材料注塑而成。 |
| 3 | 一次性便壶（男） | 个 | 800ml | 10000 | 1.件装数量：60个；2.产品特性：有聚乙烯材料吹塑而成，瓶体有清晰刻度。 |
| 4 | 一次性便壶（女） | 个 | 800ml | 1400 | 1.件装数量：60个2.产品特性：有聚乙烯材料吹塑而成，瓶体有清晰刻度。 |
| 5 | 离心管 | 个 | 螺口尖底10ml | 70000 | 1.件装数量：2000支、2.产品特性：采用透明高分子材料聚丙烯（PP）制成，管壁超清晰,易于观察,与微型离心机配套使用，3.产品特点:(1)管盖可单手打开和关闭,管盖和管身部分区域磨砂表面,便于标记；(2)温度耐受：-80℃至+121℃的温度范围，不变形。 |
| 6 | 离子交换树脂再生剂（软水盐） | 公斤 | 10kg/袋 | 14000 | 1.原料：高级精制盐、氯化钠≥98.5.%、水分≤0.5%、水不溶物≤0.20%、钙镁离子≤0.40%、硫酸根离子≤0.50%；2.产品规格：16*16mm、单片重量：3.50-4.00g；3.包装形式：PE包装、包装重量：10kg。 |
| 7 | 软水工业盐 | 吨 | 50kg/袋 | 8 | 1.产品标准号：Q/91510321MA62042H2K·6-2017、氯化钠≥98.5.%、水分≤0.5%、水不溶物≤0.10%、钙镁离子总量≤0.40%、硫酸根离子≤0.50%。 |
| 8 | 电子身高体重秤 | 台 | 53.5cm*27.5cm*96cm（±2%） | 10 | 1.符合GB/T 19001-2016/ls0 9001∶ 2015质量管理体系；2.承重台面积：37.5*27.5（±2%），最大称量：200kg,最小分度值：100，量尺范围：80-210cm,量尺分度值：5mm。 |
| 9 | 婴儿电子体重秤 | 台 | 59.5cm*39.5cm*22.5cm（±2%） | 1 | 1.符合GB/T 19001-2016/ls0 9001∶ 2015质量管理体系；2.承重台面积：59.5*26.5（±2%），最大称量：20kg，最小分度值：10g，量尺范围：56cm/22inch，量尺分度值：1mm。 |
| 10 | 电子台秤(JJ-200) | 台 | 秤台尺寸Φ135mm（±2%）圆盘 | 2 | 1.符合GB/T 19001-2016/IS09001∶2015质量管理体系；2.环境管理体系符合标准GB/T24001-2016/ISO14001:2015；3.最大称量：200g，3种称重单位：克,克拉,金衡盎司，分辨率(d）=0.01g，检定分度值=10d，去皮范围0~200g，校准重量200g 3.电源工作：0℃～40℃，电源采用可接AC 220V±10%频率50Hz±1Hz、串口为RS2324.外观尺寸：仪表213*195*75mm，坚固的铝合金底座塑料外壳应变式传感器不锈钢秤盘透明防风罩绿色荧光显示屏，可自动校准。 |
| 11 | 湿巾纸80p强效型 | 包 | 单张尺寸≥17cm*25cm | 3180 | 1.成份：复合双链季铵盐消毒液；2.有效含量：0.22%—0.28%；3.产品规格：80张/包，重量≥800g/包；4.使用特点：无刺激气味，不损伤金属设备和塑料表面，不留水印，使用便捷，5.能用于普通物体表面消毒，对仪器设备无腐蚀性，可用于B超探头消毒；6.感官性状：外观整洁、不应有掉毛、掉屑现象，不应有异常气味与异物，干燥后无明显可见的残留/水痕，7.包装开封后能正常使用不少于30天。 |
| 12 | 医用拖鞋（ANE1302/防针刺） | 双 |  | 390 | 产品为EVA材料，具有耐止滑性能和耐折牢度及性能的检测报告。 |
| 13 | 输液吊网 | 个 | 100ml | 2000 | 1.主要成分；医用塑料；2.适用范围：主要用于挂放输液瓶，配合输液固定用的。 |
| 14 | 输液吊网 | 个 | 250ml | 2000 |  |
| 15 | 输液吊网 | 个 | 500ml | 500 |  |
| 16 | 塑料封签 | 个 | JL-250mm | 20000 | 1.材质：PP材质；2.锁头/标牌尺寸：64.*25.5mm，锁条直径：6.0mm；3.锁条厚度：2.50mm，总长度：430mm，抗拉力：40kg；4.颜色：白 红 黄 蓝 绿 |
| 17 | 塑料封签 | 个 | JL-430mm | 8310 |  |
| 18 | 一次性使用尿杯 | 个 | 40ml 透明 | 49990 | 1.材质：采用优质PVC材料做成坚固耐用；2.采用透明设计；3.产品外观尺寸：78*36mm， |
| 19 | 利器盒1L | 个 | 11cm*12.5cm(±0.1) | 15000 | 1、利器盒整体为硬制材料制成，密封且防穿刺，以保证在正常情况下，利器盒内盛装物不撒漏，并且利器盒一旦被封口，在不破坏的情况下无法被再次打开； 2、满盛装量的利器盒从1.2m高处自由跌落至水泥地面，连续3次，不会出现破裂、被刺穿等情况； 3、利器盒采用聚丙烯塑料PP材质，易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料作为制造原材料；带密封盖结构，采用胶条粘封的密封方式，保证非破坏情况下不能打开。 4、利器盒整体颜色为淡黄，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求，利器盒侧面明显处应印制如图所示警示标志，警告语为“警告！损伤性废物”。 |
| 20 | 利器盒2L | 个 | 13.5cm*15cm(±0.1) | 25000 |  |
| 21 | 利器盒3L | 个 | 16.5cm*18.5cm(±0.1) | 75000 |  |
| 22 | 利器盒6L | 个 | 22.5cm*21.8cm(±0.1) | 3000 |  |
| 23 | 利器盒8L | 个 | 22.5cm*24cm±(±0.1) | 2000 |  |
| 24 | 粪便采集管 | 个 |  | 72000 | 1：病人自行采样标本，采样旋紧后无渗漏方便院内标本运送。 2：粪便采集管进入仪器后采取顶部加稀释液，吸样针置上穿刺吸样，顶部和底部都配备硅胶膜。 3：粪便采集管旋紧后到穿刺加样、吸样至检测结束抛弃标本采集管，全程密闭操作，无异味，确保生物安全。 4：粪便采集管需能够匹配沃文特粪便分析仪使用 |
| 25 | 抗菌洗手液 | 瓶 | 500ml/瓶 | 17500 | 1.主要原料要求：药用级三氯羟基二苯醚，主含量≥99%；纯化水（微生物限量:1ml供试品中需氧菌总数不得过100cfu）。 2.外观：无色或浅黄色澄明液体。 3.PH：4-7。 4.含量：三氯羟基二苯醚0.19%-0.23%。 5.稳定性：有效期2年：37℃，90天，有效成分含量下降率＜10%。 6.重金属含量：汞、铅未检出，砷0.04mg/kg。 7.微生物污染指标：细菌菌落总数、真菌菌落总数均＜1cfu/mL大肠菌群、金黄色葡萄球菌、绿脓杆菌、溶血性链球菌不得检出。 8.杀菌效果：原液作用2分钟对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌的平均杀菌率为90%。 无毒，无刺激。 |
| 26 | 医用检查垫 | 卷 | 长度≥80m，宽度≥62cm | 1000 | 1、检查垫正面有吸水性，反面有防水性； 2、检查垫纸筒内径为7.5cm，外径为8.5cm，长为62cm；给医院现有的电动检查床配套 3、医用检查垫需匹配检查床的电子自动纠偏装置，检查垫材质需为正面原浆覆膜纸，背面亮蓝色背膜，以适应电子智能纠偏装置正常工作，确保检查垫左右不跑偏 4、检查垫必须有独立的医疗器械注册证或医疗器械备案信息 5、医用检查垫需和科室现有的泰乐康品牌检查床配套使用，检查垫与空心纸筒大小给电动检查床传动结构相匹配 6、医用检查垫在日常使用工作期间，需要对检查床的电机和控制系进行日常的维护和巡检 |