## 污水处理站设备清单
永安院区污水处理站设备调研清单（附件3）
序号 | 名称 | 设备名称 | 参数 | 单位
一 | 一体化设备间
1 | 永安院区一期污水处理站 | 一体化设备 | 1 | 套
2 | 永安院区一期污水处理站 | 潜污泵 | 2 | 台
3 | 永安院区一期污水处理站 | 提升泵 | 2 | 台
4 | 永安院区一期污水处理站 | 事故泵 | 2 | 台
二 | 次氯酸钠加药间
1 | 永安院区一期污水处理站 | 次氯酸钠加药系统 | 2 | 套
2 | 永安院区一期污水处理站 | 次氯酸钠储药池 | 1 | 套
三 | 在线监测设备
1 | 永安院区一期污水处理站 | 流量 | 1 | 套
2 | 永安院区一期污水处理站 | 余氯 | 1 | 套
3 | 永安院区一期污水处理站 | COD | 1 | 套
4 | 永安院区一期污水处理站 | 氨氮 | 1 | 套
5 | 永安院区一期污水处理站 | PH | 1 | 套
6 | 永安院区一期污水处理站 | SS | 1 | 套
7 | 永安院区一期污水处理站 | 水质自动采样器 | 1 | 套
四 | 除臭设备间
1 | 永安院区一期污水处理站 | 螺杆式风机 | 2 | 台
2 | 永安院区一期污水处理站 | 手动格栅 | 1 | 套
五 | 一体化设备间
1 | 永安院区二期污水处理站 | 一体化设备设备间 | 1 | 套
2 | 永安院区二期污水处理站 | 潜污泵 | 2 | 台
3 | 永安院区二期污水处理站 | 提升泵 | 2 | 台
六 | 次氯酸钠加药间
1 | 永安院区二期污水处理站 | 次氯酸钠加药系统 | 2 | 套
2 | 永安院区二期污水处理站 | 次氯酸钠储药池 | 1 | 个
七 | 在线监测室
1 | 永安院区二期污水处理站 | 流量 | 1 | 套
2 | 永安院区二期污水处理站 | 余氯 | 1 | 套
3 | 永安院区二期污水处理站 | COD | 1 | 套
4 | 永安院区二期污水处理站 | 氨氮 | 1 | 套
5 | 永安院区二期污水处理站 | PH | 1 | 套
6 | 永安院区二期污水处理站 | SS | 1 | 套
7 | 永安院区二期污水处理站 | 水质自动采样器 | 1 | 套
八 | 除臭设备间
1 | 永安院区二期污水处理站 | 除臭设备 | 1 | 套
九 | 风机房
1 | 永安院区二期污水处理站 | 螺杆式风机 | 2 | 台