  - 乐山市人民医院高新院区能源站年度运维服务方案

  - 技术要求

- 服务范围及总体要求：

1.保障乐山市人民医院高新院区内能源站高效、安全、经济运行及其末端设施设备的日常运行与维护，保障水、电、气（汽）、暖通、净化等系统良好运作，其包括但不限于：变配电系统、空调系统、通风系统、层流净化系统、洁净实验室系统、制冷设备等特种设备系统、照明系统、给排水系统、各类型管路管井系统、机电群控系统（含所管理的设备机房监控系统）等所有机电项目的日常运行操作、清理保养、维修维护和安全管理，做好相关记录并建立技术档案。

2.严格按《四川省三级综合医院评审标准实施细则》中的三级甲类医院管理标准及医院现有管理制度、严格遵循《医院建筑运行维护技术标准GB/T51454-2023》、《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》和《医院空气净化管理规范WS/T368-2012》中的相关条款，落实相应岗位职责，制定设备巡检、保养、维修维护计划，并建立运行记录、维修档案、建立档案管理制度，各类职责、制度上墙明示，运维人员需具备岗位所需的必要资质，进行岗前培训和定期安全教育，并做好记录。

3.负责制定各类设备（含第三方维修设备）的检查、检测、年检工作计划，并提交医院审核；并协助医院落实完成各种检查、检测、年检工作计划实施。做好日常运行操作、常态化巡检报修、紧急处置，协助本项目外第三方维保单位的专业维修、保养工作，保障相关设备、设施运行完好，并做好相关记录。在由医院指定的本项目外第三方单位对医院的设备、设施进行维修、保养、改造、施工时，负责协调、配合和现场监管。

4.重点突出“安全第一，经济运行”的运行方针。

5.负责提供为满足医院项目要求所需的所有维修的基础工具、防护用具，（大型机具、特种作业工具除外）、对讲机/手持机等必要的通讯设备。

6.负责高新院区指定区域的门、窗、木制家具、锁具、天花板的维修维护，下水管路的疏通及零星维修。

7.日常维护和报修工单达到100%执行结案。

8.加强用能设备管理和能耗管理，采取科学、有效、合理的节能、节约措施，协助医院做好节能运行监测。

9.设备、设施日常维修维护所需材料执行医院管理规定，除空调、净化、通排风系统已明确包含内容外的耗材配件由医院购买。如遇紧急维修、抢修所需要的耗材配件无法及时从院方处获得的，经院方同意后，方可自行采购，费用由院方审核后按流程支付，相关材料、物资经由运维单位执行维护、使用的，需做好相关记录及用材统计工作。

10.协助医院建立完整的设备清单，阀门图表，管道标志，电气回路图和相应的控制区域，仪表运行范围等，并按医院要求汇总编制台账，为医院提供能够有效执行的设施设备管理方案。

11.抓好安全生产，安全责任层层落实，签订责任状，责任到组和人。服从医院安全管理人员的指令，承担合同期内服务委托管理范围内的安全生产主体责任，协助医院完善各类应急预案，并按计划组织演练。

12.负责执行责任范围内的各种有关法律、法规和政策规定的其他事项，完成医院下发的各项指令性任务和迎检工作。

13.所有设备运行的操作流程、制度、计划、总结、培训、考核及各种运行记录、交接班记录、排班表等资料必须每月上交医院相关职能科室。

14.执行医院制定的6S管理标准，机房、值班室等责任区管理制度齐全、标识清楚，做好各种安全用具、设备备品、维修工具及维修档案的管理，保持设备责任区的清洁卫生，需保持设备、墙面、地面、管线、管井干净整洁、无破损、无渗水、漏气、漏电、锈蚀等现象。

15.无条件接受医院职能科室的监督管理，遵守医疗机构从业人员行为规范等法律法规、医院规章制度和《动力维保科工作制度》，按岗位实行24小时值班制度，同时按医院管理科室要求执行主动服务维修模式。

16.对设备或系统出现重大故障、事故，应合法合规安全妥善处置，结束后做好有关设备故障、事故技术分析，并提交不良事件报告或事故报告，配合相关部门责任认定及事后处理工作。

- 人员配置要求

- 运维单位应对本项目全院区不同情况进行充分的现场踏勘，并针对本项目自行测算配置人员数量，包含不同工种配置及人数。

- 值班要求，综合维修夜间值班人员不少于2人（水电、泥木）、空调夜班值班不少于2人（炎热季节不少于3人）、高压24小时值守四班三倒，每班不少于2人。

- 人员资质要求：本项目中凡要求按照国家相关规定持证（包括但不限于不限于电工证、焊工证、制冷工证、特种设备操作证、高空作业证、安全员证等上岗资格证及健康证、卫生体检证明等）上岗的人员，运维单位相关人员均须按文件要求100%持有效证件上岗，并由运维单位承担证书及其相关费用。