## 进口手术器械
进口手术器械项目清单
序号 | 科室 | 产品名称 | 国别 | 型号规格 | 数量 | 单位
1 | 甲乳外科 | 电钩1 | 进口 | L型电钩头 | 3 | 个
2 | 甲乳外科 | 单极线 | 进口 | 电钩线，匹配医院现有电钩 | 3 | 根
3 | 甲乳外科 | 电凝钩手柄1 | 进口 | 5mm/310mm电钩手柄，手柄，用于组合式单极电极 5MM，具有单独的绝缘杆，PEEK绝缘层 | 1 | 把
4 | 甲乳外科 | 剪刀1 | 进口 | 5mm/310mm梅式剪、四拆分设计，具有单独的绝缘杆，PEEK绝缘层 | 1 | 把
5 | 甲乳外科 | 分离钳1 | 进口 | 马里兰分离钳5mm/310mm、四拆分设计，具有单独的绝缘杆，PEEK绝缘层 | 1 | 把
6 | 甲乳外科 | 分离钳2 | 进口 | 无创分离钳5mm/310mm、四拆分设计，具有单独的绝缘杆，PEEK绝缘层 | 1 | 把
7 | 甲乳外科 | 分离钳3 | 进口 | 双极分离钳10mm/310mm、PEEK绝缘层 | 1 | 把
8 | 甲乳外科 | 持针器1 | 进口 | 自动复位，同轴手柄，5mm/310具有超符合设计 | 1 | 把
9 | 胃肠外科 | 大肠钳 | 进口 | 大肠钳10mm/370mm、四拆分设计，具有单独的绝缘杆，PEEK绝缘层 | 4 | 把
10 | 胃肠外科 | 抓钳1 | 进口 | 弯嘴无创抓钳 5mm/310mm、四拆分设计，具有单独的绝缘杆，PEEK绝缘层 | 8 | 把
11 | 胸外科 | 腔镜持针钳 | 进口 | 5mm/310mm左弯持针器，同轴手柄设计 | 2 | 把
12 | 胸外科 | 抓钳2 | 进口 | 弯嘴无创抓钳 5mm/310mm、四拆分设计，具有单独的绝缘杆，PEEK绝缘层 | 2 | 把
13 | 胸外科 | 电凝钩手柄2 | 进口 | 5mm/310mm电钩手柄，手柄，用于组合式单极电极 5MM，具有单独的绝缘杆，PEEK绝缘层 | 4 | 把
14 | 胸外科 | 剪刀2 | 进口 | 5mm/310mm梅式剪、四拆分设计，具有单独的绝缘杆，PEEK绝缘层 | 2 | 把
15 | 胸外科 | 分离钳4 | 进口 | 马里兰分离钳5mm/310mm、四拆分设计，具有单独的绝缘杆，PEEK绝缘层 | 2 | 把
16 | 胸外科 | 分离钳5 | 进口 | 60度分离钳10mm/310mm、四拆分设计，具有单独的绝缘杆，PEEK绝缘层 | 2 | 把
17 | 胸外科 | 波浪钳1 | 进口 | 无创分离钳5mm/310mm、四拆分设计，具有单独的绝缘杆，PEEK绝缘层 | 2 | 把
18 | 胸外科 | 电凝钩1 | 进口 | L型电钩头 | 40 | 个
19 | 胸外科 | 高频电凝线 | 进口 | 3mm高频线 | 40 | 根
20 | 胸外科 | 电钩绝缘外管 | 进口 | 绝缘外管 | 30 | 把
21 | 胸外科 | 止血钳1 | 进口 | 双关节，弧高10mm，5*360mm，带锁扣，分离并阻断(4把）弧高20mm，5*360mm（4把）角高20mm，5*340mm（4把）大弯游离型，5*340mm（4把） | 8 | 把
22 | 胸外科 | 海绵钳1 | 进口 | 交叉齿，双关节，椭圆形头部，抓持防滑,头宽10mm，5*340mm(4把）；头宽10mm，5*420mm（4把） | 4 | 把
23 | 胸外科 | 持针钳1 | 进口 | 碳化钨钳头，微弯，5*330mm，有锁扣，防滑处理 | 2 | 把
24 | 胸外科 | 手术剪1 | 进口 | 钨钢刀头，刀头单面张开，精雕刻工艺，弧高10mm，5*350mm，无锁扣，剪肺叶或丝线 | 2 | 把
25 | 胸外科 | 打结器 | 进口 | 弹性推结器U形头部，4*360mm | 2 | 把
26 | 胸外科 | 吸引器1 | 进口 | 胸腔镜专用型，杆径5mm，旋转一体式一折弯，头部3-4cm处折弯 | 2 | 把
27 | 肝胆外科 | 剪刀3 | 进口 | 5mm/310mm梅式剪、PEEK绝缘层 | 3 | 把
28 | 肝胆外科 | 针持 | 进口 | 5mm/310mm左弯持针器、PEEK绝缘层 | 3 | 把
29 | 肝胆外科 | 分离钳6 | 进口 | 马里兰分离钳5mm/310mm、PEEK绝缘层 | 3 | 把
30 | 肝胆外科 | 波浪钳2 | 进口 | 弯嘴无创抓钳 5mm/310mm、PEEK绝缘层 | 3 | 把
31 | 肝胆外科 | 无损伤抓钳 | 进口 | 弯嘴无创抓钳 5mm/310mm、PEEK绝缘层 | 3 | 把
32 | 肝胆外科 | 电凝棒 | 进口 | 单极手柄加电凝棒，5mm/310mm、PEEK绝缘层 | 2 | 把
33 | 肝胆外科 | 电凝钩2 | 进口 | 单极手柄加电凝棒，5mm/310mm、PEEK绝缘层 | 2 | 把
34 | 肝胆外科 | 大直角钳 | 进口 | 60度分离钳10mm/310mm、PEEK绝缘层 | 2 | 把
35 | 肝胆外科 | 小直角钳 | 进口 | 钝头直角分离钳10mm/310mm、PEEK绝缘层 | 2 | 把
36 | 肝胆外科 | 释放钳 | 进口 | 哈巴狗施夹钳12.5mm、 优质不锈钢 | 2 | 把
37 | 肝胆外科 | 直型静脉夹 | 进口 | 直型静脉夹 45mm/2.94N、优质不锈钢 | 3 | 个
38 | 肝胆外科 | 弯型静脉夹 | 进口 | 弯型静脉夹 45mm/2.94N、优质不锈钢 | 3 | 个
39 | 肝胆外科 | 无创夹 | 进口 | 长度≤25mm，夹闭力＞5N | 3 | 个
40 | 神经外科 | 软轴牵开器张力臂 | 进口 | 匹配现有牵开器使用 | 4 | 把
41 | 脑血管外科 | 显微持针钳1 | 进口 | 200mm长 ，弯头 | 2 | 把
42 | 脑血管外科 | 显微持针钳2 | 进口 | 150mm长 弯头 | 2 | 把
43 | 脑血管外科 | 显微持针钳3 | 进口 | 145mm长 直头 | 1 | 把
44 | 脑血管外科 | 显微剪1 | 进口 | 165mm长 直头 | 1 | 把
45 | 脑血管外科 | 显微镊1 | 进口 | 160mm长 直头 | 2 | 把
46 | 脑血管外科 | 显微持针钳4 | 进口 | 245mm长 弯头 | 1 | 把
47 | 脑血管外科 | 显微镊2 | 进口 | 240mm长 直头 | 5 | 把
48 | 脑血管外科 | 显微剪2 | 进口 | 245mm长 左弯 | 2 | 把
49 | 脑血管外科 | 显微剪3 | 进口 | 200mm长 右弯 | 2 | 把
50 | 脑血管外科 | 显微剪4 | 进口 | 190mm长 左弯 | 2 | 把
51 | 脑血管外科 | 直型骨刮匙 | 进口 | 230mm长 直型 | 2 | 把
52 | 脑血管外科 | 弯型骨刮匙 | 进口 | 230mm长 弯型 | 2 | 把
53 | 脑血管外科 | 显微剥离器 | 进口 | 230mm长 扁头 直径2.0mm | 4 | 把
54 | 脑血管外科 | 手术剪2 | 进口 | 180mm长 | 1 | 把
55 | 妇科 | 腔镜百克钳 | 进口 | 可与医院现有电外科工作站主机适配使用，闭合7mm血管 | 3 | 套
56 | 烧伤整形科 | 乳房牵开器 | 进口 | 17.5cm | 1 | 把
57 | 泌尿外科 | 施夹钳1 | 进口 | Φ5mm | 2 | 把
58 | 泌尿外科 | 施夹钳2 | 进口 | Φ10mm | 2 | 把
59 | 泌尿外科 | 分离剪 | 进口 | 梅式弯剪，直径5mm，长度≤310mm，四拆分设计 | 2 | 把
60 | 泌尿外科 | 施夹取夹钳 | 进口 | 12.5mm | 2 | 把
61 | 泌尿外科 | 直型无创血管夹 | 进口 | 45mm直型 | 2 | 把
62 | 泌尿外科 | 弯型无创血管夹 | 进口 | 45mm弯型 | 2 | 把
63 | 眼科 | 一次性使用眼内激光光纤 | 进口 | 由激光接头、光纤、手柄、探头保护套、照明接头、照明光纤组成；照明光纤头端材料为不锈钢304和 PMMA，激光探头为镍钛合金，激光光纤为纤芯-熔融石英，覆盖层-聚酰亚胺，套管304不锈钢。用于做眼内激光光凝，具有RFID射频识别功能，能够自动识别玻切头并自动切换到对应参数，可以调节激光探头角度；带同轴激光和照明。 | 10 | 根