## 医疗设备
项目清单
序号 | 科室 | 设备名称 | 国别 | 数量 | 主要功能
1 | 麻醉科 | 射频控温热凝器 | 国产 | 1 | 用于疼痛治疗的射频毁损手术或者用于功能神经外科手术的神经组织毁损。可明确适用于带状疱疹后遗神经痛、癌痛、三叉神经痛、脊柱源性疼痛、下肢缺血性疼痛等疼痛疾病的治疗。主机具备4路射频输出端口。
2 | 麻醉科 | 麻醉机 | 国产 | 4 | 用于麻醉科成人、儿童、新生儿麻醉期间的人工通气，通气模式包括容量控制、压力控制、容量控制压力保证、SIMV等多种常用模式。具备电子流量计，可直接设置氧浓度。
3 | 麻醉科 | 输注工作站 | 国产 | 2 | 用于麻醉科术中静脉泵注药品，每套工作站具备注射泵4台/套，台车1台/套。
4 | 麻醉科 | 可视内窥镜摄像系统 | 国产 | 4 | 用于麻醉科可视化产品配合使用，供内窥镜手术时，将体内操作区域视频放大成像。并具有录像拍照功能，具有视频/照片录制浏览回放功能。
5 | 妇科 | 射频等离子体宫腔镜手术系统 | 国产 | 1 | 用于妇科子宫肿瘤、子宫内膜息肉、粘膜下肌瘤、子宫纵膈、宫腔黏连等宫腔电切微创手术治疗。
6 | 泌尿外科 | 输尿管内窥镜 | 进口 | 2 | 用于泌尿系统疾病的内窥镜检查操作。
7 | 泌尿外科 | 等离子双极电切电凝系统 | 国产 | 1 | 用于前列腺疾病、膀胱肿瘤等的电切电凝等治疗。
8 | 泌尿外科 | 医用加压器 | 国产 | 2 | 用于内窥镜手术时对手术部位的加压冲洗。
9 | 泌尿外科 | 高频手术系统 | 国产 | 1 | 用于手术中切割组织、凝固止血等操作。
10 | 耳鼻咽喉头颈外科 | 等离子体手术系统2 | 国产 | 1 | 用于儿童扁桃体腺样体手术，成人咽喉部良恶性病变及炎症治疗。
11 | 神经外科 | 等离子体手术系统1 | 国产 | 1 | 用于神经外科手术中，肿瘤和组织的切割消融，凝固止血，脑出血手术中血肿清除及止血。
注： 1.以上设备可单个项目报名。 2.第一次挂网公告已报名的厂家，无需再次报名。