附件1：

医疗设备整体服务需求

一、服务需求：

1．服务包括乐山市人民医院所有院区医疗设备的定期保养、校准、维修服务，包括易损件、消耗品的更换，保证设备正常运转；

2．协助医学装备科进行设备验收资料的整理、装订；

3．协助医学装备科的巡视、计量及盘点工作；

4．自行设立零配件库房，存储部分常用的维修配件、易损件、消耗品等；

5．提供医疗设备全生命周期管理系统；

6．提供物联网系统；

7．部分设备需提供备用机；

8．其他需要配合完成的零星和应急项目。

二、人员要求：工作时间需保证至少9名维修工程师在我院常驻，非工作时间（工作日的17：30-次日8：30，非工作日的全天）需保证至少1名维修工程师在我院常驻，如涉及特种设备、电气作业、焊接等特殊工种，作业人员需持有相应的作业证书。

三、支付方式：该项目服务期为三年，合同一年一签，合同签订后支付当年度30%的款项，其余70%款项在验收合格后支付。

四、维修、保养更换的配件及更换的易损件需为经设备生产厂家认可的全新配件，如因质量问题引起的故障扩大、医疗事故等责任由供应商承担。

五、质保：同一设备、同一故障质保不低于6个月（人为因素损坏除外）。