## Sheet1
项目清单
序号 | 科室 | 设备名称 | 国别 | 数量 | 主要功能
11 | 放射影像科 | 定量CT分析系统 | 国产 | 1 | 用于骨密度、肝脏脂肪含量、肌肉面积和密度、脂肪面积的测量。
12 | 放射影像科 | 成人可折叠式医用射线卧位防护装置 | 国产 | 1 | 用于医用射线防护，装置可折叠，具有把手，便于携带，防护装置上口能和移动DR缩光器之间能紧密吻合、下口能和受检者身体柔性吻合，曝光时被拍摄部位产生的散射线能尽可能地被阻隔在装置内，防护罩的出线口可以任意调节大小。
13 | 放射影像科 | 儿童可折叠式医用射线卧位防护装置 | 国产 | 1
29 | 口腔科 | 牙科综合治疗椅 | 国产 | 8 | 用于牙科诊疗,牙椅集成了多种功能，包括座椅调节、水气供应、照明、吸引和各种牙科工具的接口，满足不同牙科治疗的需求。
30 | 口腔科 | 机扩仪 | 国产 | 2 | 用于根管治疗中，根管预备阶段根管成形和清理。
31 | 口腔科 | 牙片机 | 国产 | 1 | 作口腔X线摄片诊断用。
32 | 口腔科 | 打磨机 | 国产 | 1 | 用于技工打磨用
33 | 口腔科 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 国产 | 1 | 锥形束三维X光系统设备，具备标准视图（矢状面、冠状面、轴面、三维重建、多维图像、独立标准头颅定位正侧位、独立标准曲面断层影像）；与修复设备顺利对接，秉承修复引导，并完成椅旁CAD/CAM 的加工制作。为种植科室提供全面的种植体数据库。
注：1.以上设备可单个项目报名。 2.第一次挂网公告已报名的厂家，无需再次报名。