## Sheet1
第五批项目清单
序号 | 科室 | 设备名称 | 国别 | 数量 | 主要功能
1 | 消毒供应中心 | 正压脉动压力蒸汽灭菌器 | 国产 | 1 | 用于手术器械的快速灭菌。
2 | 输血科 | 多参数血小板功能分析仪 | 国产 | 1 | 用于定量分析血液样本中血小板数量、体积和聚集率等相关指标。
3 | 健康管理中心 | 自动视力表投影仪 | 进口 | 2 | 用于视力检测，视标数量≥30种，包含C视标、E视标、动物图标等。
4 | 乳甲外科 | 低频电子脉冲红外治疗仪 | 国产 | 1 | 通过中西医结合方式对乳腺良性病进行治疗达到标本兼治，可快速解决乳腺病三大典型症状：疼痛、肿块、乳头溢夜，对于哺乳期和非哺乳期乳腺疾病均有针对性的解决方案。
5 | 胸外科 | 无线多参数中央监护系统 | 国产 | 2 | 通过无线形式连续监测病人体温、⼼电图、⼼率（及HRV）、呼吸频率、血压、脉搏氧饱和度，并可扩展监测患者的运动、体态及睡眠状态，具备六分钟步行试验功能。
6 | 眼科 | 激光光纤指示仪 | 国产 | 1 | 适用于施莱姆氏管成形术，在术中可指示导管尖端在施莱姆氏管内的位置。
7 | 心脏大血管外科 | 往复锯 | 国产 | 2 | 用于心脏外科、胸外科手术中胸骨锯开。
8 | 儿科 | 婴儿辐射保暖台1 | 国产 | 1 | 通过输出电磁光谱红外范围的直接辐射热量来保持患儿的热平衡，用于对新生儿和婴儿进行开式的护理或抢救和体温调节（普通辐射台）
9 | 儿科 | 婴儿辐射保暖台2 | 国产 | 1 | 通过输出电磁光谱红外范围的直接辐射热量来保持患儿的热平衡，用于对新生儿和婴儿进行开式的护理或抢救和体温调节。具有双面加热功能（高端辐射台）
10 | 肾病内科 | 上臂式全自动电子血压计 | 国产 | 2 | 按压后即可全自动测量血压 .能与血液净化信息系统进行连接，具有数据传输功能
注：1.以上设备可单个项目报名。 2.第一次挂网公告已报名的厂家，无需再次报名。