## 2026
2026年乐山市人民医院放射性核素及射线装置清单
年度检测：
序号 | 设备名称 | 设备数量 | 检测类型 |  |  | 合计 | 备注
|  |  | 状态检测 |  | 辐射安全检测费 |  | 备注
|  |  | 性能检测费 | 防护检测费
1 | DR | 6
2 | 乳腺钼靶机 | 2
3 | CT | 8
4 | 胃肠 | 2
5 | 移动式C型臂X射线机 | 4
6 | 移动式数字摄影X线系统 | 2
7 | DSA | 5
8 | ercp | 1
9 | 医用电子直线加速器 | 3
10 | 定位CT | 2
11 | 骨密度仪 | 2 | \
12 | 口腔X射线机（CBCT） | 2
13 | 微焦点牙科X射线机 | 1
14 | Co-60后装机 | 1
15 | 核医学（Sr-90、Cs-137、Sr-89、I-131、I-125 粒籽源（含2个病房）） | 1 |  |  |  |  | Sr-90未启用、Cs-137未使用
合计：
注：最终检测数量根据实际情况调整。
应急检测（新安装、重大维修或更换重要部件后）：
序号 | 设备名称 | 预估新安装、维修/更换数量 | 检测类型 |  |  | 合计
|  |  | 验收检测 |  | 辐射安全检测费
|  |  | 性能检测费 | 防护检测费
1 | DR | 4
2 | 乳腺钼靶机 | 2
3 | CT | 6
4 | 胃肠 | 2
5 | 移动式C型臂X射线机 | 2
6 | 移动式数字摄影X线系统 | 1
7 | DSA | 3
8 | ercp | 1
9 | 医用电子直线加速器 | 1
10 | 定位CT | 1
11 | 骨密度仪 | 1 | \
12 | 口腔X射线机（CBCT） | 1
13 | 微焦点牙科X射线机 | 1
14 | DR | 2 | \ | \
15 | CT | 3 | \ | \
合计：
注：1、应急检测需在通知后3个工作日内到现场检测，检测后2个工作日内出具报告或检测证明。 2、最终检测数量根据实际情况调整。
核医学科场所退役检测：
| 场所 | 数量 | 检测费用
| 核医学（Sr-90、Cs-137、Sr-89、I-131、I-125 粒籽源） | 1