## Sheet1
乐山市人民医院多联机空调系统采购清单
设备名称 | 单位 | 数量 | 详细参数
多联机空调系统1 | 套 | 1 | 一、室外机（1台）： 1、制冷量45KW 2、1级能效 3、直流变频压缩机、三排G型换热器，多流道液体冷却散热系统 二、配套室内天花机（3台）： 1、制冷量8KW 2、1级能效 3、嵌入式冷暖型，按键遥控两用控制，上下左右扫风，直流变频驱动 三、配套室内风管机（2台）： 1、制冷量8KW 2、1级能效 3、嵌入式冷暖型，按键遥控两用控制，上下左右扫风，直流变频驱动 4、水泵 四、其它配套材料： 1、遥控器及遥控接收器5个 2、铜管及配保温130m（±10）（规格包括：28*1.0、22*1.0、15.88*0.8、12*0.7、9.52*0.6） 3、排水管配保温≥70m（±5） 4、复合板回风箱2个（规格：1100*1000*200）、风口2个（规格：250*600） 5、不锈钢桥架10m（±2） 6、BV线、屏蔽线、金属线管、分支器根据实际安装提供
多联机空调系统2 | 套 | 3 | 一、室外机： 1、制冷量45KW 2、1级能效 3、直流变频压缩机、三排G型换热器，多流道液体冷却散热系统 二、配套室内天花机（4台）： 1、制冷量8KW 2、1级能效 3、嵌入式冷暖型，按键遥控两用控制，上下左右扫风，直流变频驱动 三、配套室内风管机（1台）： 1、制冷量8KW 2、1级能效 3、嵌入式冷暖型，按键遥控两用控制，上下左右扫风，直流变频驱动 4、水泵 四、其它配套材料： 1、遥控器及遥控接收器5个 2、铜管及配保温130m（±10）（规格包括：28*1.0、22*1.0、15.88*0.8、12*0.7、9.52*0.6） 3、排水管配保温≥70m（±5） 4、复合板回风箱2个（规格：1100*1000*200）、风口2个（规格：250*600） 5、不锈钢桥架10m（±2） 6、BV线、屏蔽线、金属线管、分支器根据实际安装提供
安装及安装所需的吊顶拆除恢复及加固包含在报价中