## Sheet1
乐山市人民医院高压电气设备年度运维服务清单
序号 | 院区 | 名称 | 设备/容量 | 型号 | 数量
1 | 白塔院区 | 10kV变配电所 | 高压柜（面） | KYN28A-12 | 18
2 |  |  | 变压器容量（kVA） | SCB11-2000/10 | 2
3 |  | CT室500kVA配变 | 变压器容量（kVA） | S9-500/10 | 1
4 |  | 门诊630kVA箱变 | 高压柜（面） | HXGN-10 | 2
5 |  |  | 变压器容量（kVA） | S9-630/10 | 1
6 |  | 二住630kVA箱变 | 高压柜（面） | HXGN-10 | 4
7 |  |  | 变压器容量（kVA） | S9-630/10 | 1
8 |  | 后山宿舍800kVA箱变 | 高压柜（面） | HXGN-12 | 4
9 |  |  | 变压器容量（kVA） | S11-M-800/10 | 1
10 |  | 方舱CT630kVA箱变 | 高压柜（面） | HXGN-12 | 2
11 |  |  | 变压器容量（kVA） | S11-630/10 | 1
12 |  | 卫校315kVA配变 | 变压器容量（kVA） | S7-315/10 | 1
13 |  | 卫校250kVA箱变 | 高压柜（面） | HXGN-12 | 2
14 |  |  | 变压器容量（kVA） | S9-800/10 | 1
15 |  | 高压电缆 |  |  | 38
16 | 高新院区 | 外线 | 室外环网柜 | 1进3出 | 4
17 |  | 1#高压配电房 | 进线隔离柜 | KYN28 | 1
18 |  |  | 进线开关柜 | KYN28 | 2
19 |  |  | 计量柜 | KYN28 | 2
20 |  |  | 出线开关柜 | KYN28 | 14
21 |  |  | 母联开关柜 | KYN28 | 1
22 |  |  | 母联隔离柜 | KYN28 | 1
23 |  |  | 直流屏 | 65AH | 1
24 |  |  | 10kV联络母线 |  | 1
25 |  | 2#高压配电房 | 进线隔离柜 | KYN28 | 1
26 |  |  | 进线开关柜 | KYN28 | 2
27 |  |  | 计量柜 | KYN28 | 2
28 |  |  | 出线开关柜 | KYN28 | 14
29 |  |  | 母联开关柜 | KYN28 | 1
30 |  |  | 母联隔离柜 | KYN28 | 1
31 |  |  | 直流屏 | 65AH | 1
32 |  |  | 10kV联络母线 |  | 1
33 |  | 1#变电所 | 进线隔离柜 | KYN28 | 4
34 |  |  | 进线开关柜 | KYN28 | 4
35 |  |  | 干式变压器 | SCB13-1600KVA/10KV±2X2.5%/0.4KV | 4
36 |  | 2#变电所 | 进线隔离柜 | KYN28 | 4
37 |  |  | 进线开关柜 | KYN28 | 4
38 |  |  | 干式变压器 | SCB13-2000KVA/10KV±2X2.5%/0.4KV | 4
39 |  | 3#变电所 | 进线隔离柜 | KYN28 | 2
40 |  |  | 进线开关柜 | KYN28 | 2
41 |  |  | 干式变压器 | SCB13-1600KVA/10KV±2X2.5%/0.4KV | 2
42 |  | 4#变电所 | 进线隔离柜 | KYN28 | 2
43 |  |  | 进线开关柜 | KYN28 | 2
44 |  |  | 干式变压器 | SCB13-1600KVA/10KV±2X2.5%/0.4KV | 2
45 |  | 5#变电所 | 进线隔离柜 | KYN28 | 2
46 |  |  | 进线开关柜 | KYN28 | 2
47 |  |  | 干式变压器 | SCB13-1600KVA/10KV±2X2.5%/0.4KV | 2
48 |  | 6#变电所 | 进线隔离柜 | KYN28 | 2
49 |  |  | 进线开关柜 | KYN28 | 2
50 |  |  | 干式变压器 | SCB13-1600KVA/10KV±2X2.5%/0.4KV | 2
51 |  | 3#能源站配电房 | PT柜 | KYN28 | 2
52 |  |  | 进线开关柜 | KYN28 | 2
53 |  |  | 计量柜 | KYN28 | 2
54 |  |  | 出线开关柜 | KYN28 | 10
55 |  |  | 母联开关柜 | KYN28 | 1
56 |  |  | 母联隔离柜 | KYN28 | 1
57 |  |  | 直流屏 | 65AH | 1
58 |  |  | 10KV补偿柜 |  | 3
59 |  |  | 干式变压器 | SCB13-2000kVA-10/0.4/0.23kV | 2
60 |  |  | 干式变压器 | SCB13-800KVA/10KV±2X2.5%/0.4KV | 2
61 |  | 高压电缆 |  |  | 54
62 | 永安院区 | 630kVA配变 | 高压柜（面） | HXGN-10 | 3
63 |  |  | 变压器容量（kVA） | SCB9-630/10 | 1
64 |  | 400kVA箱变 | 高压柜（面） | HXGN-12 | 2
65 |  |  | 变压器容量（kVA） | S9-400/10 | 1
66 |  | 630kVA箱变 | 高压柜（面） | HXGN-12 | 2
67 |  |  | 变压器容量（kVA） | S11-630/10 | 1
68 |  | 2*800kVA配电房 | 高压柜（面） | HXGN-12 | 4
69 |  |  | 变压器容量（kVA） | SCB11-800/10 | 2
70 |  | 高压电缆 |  |  | 6