## Sheet1
电力设备线路零星维修年度服务内容
序号 | 范 围
一、低压配电线路维修
1 | 各种型号电力电缆的维修、敷设和安装
2 | 低压配电柜元器件维修、更换、安装
3 | 低压线路的维修、改造、安装
4 | 其他电气元件的维修、安装
二、电气自动化控制维修
1 | 各类自动化控制的维修、改造、安装
2 | 变频器、PLC的编程与控制
3 | 其他涉及自动控制的元器件维修、改造、安装
三、动力机房及设备间的改造安装
1 | 动力机房及设备间涉及功能性变更的维修、改造、安装
2 | 其他涉及机房及设备间的维护与安装
四、院内其他需要配合完成的零星和应急项目