| 序号 | 位置 | 单位 | 数量 | 总容积（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白塔院区第一住院楼 | 个 | 3 | 179 |
| 2 | 白塔院区第二住院楼 | 个 | 1 | 13 |
| 3 | 白塔院区第三住院楼 | 个 | 1 | 8.4 |
| 4 | 白塔院区第四住院楼 | 个 | 1 | 21.8 |
| 5 | 白塔院区第五住院楼 | 个 | 1 | 10.8 |
| 6 | 白塔院区体检中心 | 个 | 1 | 10 |
| 7 | 白塔院区门诊 | 个 | 1 | 65 |
| 8 | 白塔院区规培楼 | 个 | 1 | 9.1 |
| 9 | 白塔街330号 | 个 | 3 | 60.8 |
| 10 | 白塔街156号 | 个 | 8 | 30.6 |
| 11 | 白塔街289号 | 个 | 1 | 37 |
| 12 | 府街42号 | 个 | 1 | 8.4 |
| 13 | 永安院区 | 个 | 1 | 82 |
| 14 | 高新院区 | 个 | 7 | 620 |
| 备注：化粪池总容积为大概数据。 |  |  |  |  |

化粪池清单