污水运维（  ）季度考核表

| 项 目 | 考核内容 | 扣分理由 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成工作情况 （20分） | 1、是否按工作计划定期保养、整改、更换、维修等，每少做1项扣2分。 2、是否整改所提出的整改项目，每漏整改1项扣5分。 |  | 20 |  |
| 完成工作质量 （20分） | 更换配件，是否合格，每发现一处不合格扣10分。 药剂是否合格，每发现一次不合格扣5分。 |  | 20 |  |
| 故障处理情况 （20分） | 1、从故障反映至技术人员到达现场是否超过2小时，超过1次扣3分。 2、故障修复时间是否超过48h，超过1次扣5分。 |  | 20 |  |
| 服务态度 （20分） | 是否积极配合，服务到位，随叫随到等，1次没做到扣3分。 |  | 20 |  |
| 记录情况 （20分） | 1、技术档案是否按规定记录的每发现1处扣5分。 2、定期保养、维修是否有记录，没有记录发现1个扣2分。 |  | 20 |  |
| 总评分：分 优秀： 合格： 不合格： |  | 评分人： 日期： |  |  |

注：考核结果分为优秀（90—100分（含90分））、合格（80—90分（含 80 分））、不合格（80 分以下）。